2024年江苏东方水务有限公司污泥处置服务项目

招 标 文 件

招 标 人：                                     (公章)

法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                (签章)

招标代理机构：                               (公章)

法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                (签章)

2024年1月

第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目 2024年江苏东方水务有限公司污泥处置服务项目 已经相关部门批准建设，招标人为江苏东方水务有限公司 ，建设资金来自自筹，出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：2024年江苏东方水务有限公司污泥处置服务项目。

2、项目地点：盐城经济技术开发区境内。

3、工程规模：2024年江苏东方水务有限公司污泥的运输、装卸、处理等相关伴随服务，一年污泥处置量约2600吨（以工业废水为主，其中光伏、印染废水占比较大，经叠螺机和直接压滤式设备深度脱水后，含水率不高于60%的一般固废）的污泥处置，具体处理量以厂区实际处理量为准，招标人保留对工程规模进行调整的权利，服务费约98.8万元。

4、招标范围：2024年江苏东方水务有限公司污泥的运输、装卸、处理等相关伴随服务，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

5、质量要求：合格，达到国家、环保部门规定的相关标准。

6、服务期：一年。

7、本次招标共一个标段。

三、投标人资格要求

1、投标人资质要求：投标人须是在中国境内注册，须同时在江苏省生态环境厅官网——政务服务入口——江苏省污染源“一企一档”管理系统、全国城镇污水处理管理信息平台、江苏省城镇污水处理信息管理系统备案登记，同时具备处置集中工业园区废水处理污泥的独立法人。

注：如投标人在更新调整后的《江苏省污染源“一企一档”管理系统》备案登记的，在该系统的“核准类别信息”固废代码须为900-099-07-02。

2、投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须具备处置能力的项目环评以及有审批权的生态环境保护部门批复意见，投标人投标时需提供环保部门出具的排污许可证。

3、投标申请人须保证项目负责人、委托代理人为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳），（投标时不需提供证明材料）。

4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

5、信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。

（3）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文9.1.1以及9.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（4）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（6）投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

（7）投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

（8）投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件等的获取

1、招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

2、本招标文件工本费：0元

3、本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

五、投标文件递交截止时间及开标时间：2024年1月25日9:00。

六、资格审查办法：资格后审、合格制。

七、评标办法：合理低价法。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布。

九、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十一、其他

本项目采用不见面开标，开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

十二、联系方式

招标人：江苏东方水务有限公司

地址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼10楼

联系人：郑先生

联系电话：0515-68086962

招标代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

地 址 ：钱江财富广场东区B座9楼904室

联系人：李先生

联系电话：15380542716

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：江苏东方水务有限公司 地址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼10楼 联系人：郑先生 电话：0515-68086962 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：大洲设计咨询集团有限公司 地址: 钱江财富广场东区B座9楼904室 联系人：李先生 电话：15380542716 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2024年江苏东方水务有限公司污泥处置服务项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务地点 | 盐城经济技术开发区境内 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，达到国家、环保部门规定的相关标准 |
| 1.3.4 | 服务时间要求 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.11.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 修改答疑澄清文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间3日前 |
|  |  | 形 式：以邮件形式发至912468992@qq.com，并电话告知。 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 投标截止时间3日前 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 本项目招标控制价总价为人民币988000.00元，投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则报价无效。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标须知3.4条 |
| 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 串通投标，弄虚作假，对评标委员会成员行贿的 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及其他要求 | 电子投标文件：1份。 注：定标后，中标人应在领取中标通知书前向代理机构提供与电子投标文件一致的全套纸质投标文件5份。 |
| 4.2.1 4.2.2 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点 | 时间：2024年1月25日9时00分（北京时间） 地点：（不见面开标）投标文件按招标文件编制要求扫描成PDF电子档，并对其进行加密后传至招标人指定电子邮箱（912468992@qq.com）。具体详见“3.1投标文件组成”。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.4.4 | 其他拒收（退回）投标文件情形 | / |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：本项目采用不见面开标，开标当日，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。 注：各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议ID：287-512-631。直接观看直播和在线交流。 各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播或以参与开标会议人员的非本单位授权委托人对开标会议提出质疑。 |
|  | 投标人必须在投标文件提交截止时间后，招标人发出提交解密密码指令20分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱，邮件发送主题上标明“投标人单位名称+2024年江苏东方水务有限公司污泥处置服务项目投标文件解密密码”字样。投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解密的，作无效标书处理。 因招标人原因或“腾讯会议”直播平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 |  |
| 5.2.1（7） | 本工程要求投标人出席开标会的人员：投标人无需到开标现场。 |  |
| 7.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | - 履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。履约保证金的金额为标段中标金额的10%，投标人在收到中标通知书后，须在3个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第4个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。 |
| 7.5.3 | 差额履约担保 | ☑否 |
| 7.6.4 | 合同文本 | 见招标文件第四章 |
| 因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： 1、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2、投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务时间要求和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的服务时间要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计、工程施工服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。项目现场的联系方式见须知前附表。

投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等现场情况、项目范围及服务规模、任何其它足以影响投标报价的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的招标控制价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件共一个标书，应至少包含以下内容：

（1）封面

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书（如有授权）；

（4）投标函（允许另附一个详细说明）；

（5）资格审查材料：

①、投标人有效的营业执照原件扫描件(或能有效识别二维码的复印件加盖投标单位公章扫描件）；

②、投标人在江苏省生态环境厅官网——政务服务入口——江苏省污染源“一企一档”管理系统备案登记证明、全国城镇污水处理管理信息平台、江苏省城镇污水处理信息管理系统备案登记证明原件扫描件或复印件加盖投标单位公章扫描件；

③、投标人具备处置能力的项目环评（须提供环评完整资料）以及有审批权的生态环境保护部门批复证明材料（须提供批复完整资料）原件扫描件或复印件加盖投标单位公章扫描件；

④、投标人有效的排污许可证原件扫描件（或备案登记表）(或能有效识别二维码的复印件加盖投标单位公章扫描件）。

（6）工程量清单报价表；

（7）开发区建设工程结算审核责任书；

（8）招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件。

注：上述材料须按招标文件编制要求扫描成PDF电子档，并对其进行加密后传至招标人指定电子邮箱（912468992@qq.com）。

加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹 → 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。投标人邮箱中应注明本次授权委托人的姓名及联系方式。压缩包文件名为“投标人单位名称+2024年江苏东方水务有限公司污泥处置服务项目”。投标文件以最后一次提交的为准。

投标人提供的资格审查资料必须保证扫描件（或复印件）与原件一致，且扫描件完整、关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。否则，资格审查不予以通过。

3.2 投标报价

3.2.1本项目采用“固定全费用单价”报价。投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。投标报价是指按招标人提供的技术要求及标准，进行代维及运营管理服务而涵盖的所有费用。包括但不限于：污泥运输和处理处置费（含污泥上车费，过磅费、运输费、汽油费、材料费、处理处置费用等）、人工费、机械、保险费、规费、现场协调、税金及不可预见费等所有费用。投标人应充分考虑处置期间各类人工、机械费用及工程现场实际情况（自行踏勘现场）和国家政策性调整风险系数等已包括在合同价中，最终结算时单价不作调整。

3.2.2本项目投标报价方式为“全费用综合单价”报价，即将所有费用均摊销至各单价中。投标报价（单价）作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整。

3.2.3本项目施工过程中遇到的矛盾协调等各种费用由中标人自行负责。

3.2.4服务项目必须确保安全，投标人自行承担项目服务过程中任何状况下的安全责任，服务过程总的一切安全责任与招标人无关。人员在上下班和工作期间发生伤、病、残、亡各种事故情形，全部费用和责任由中标人承担。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 本次投标投标人无需缴纳投标保证金。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第五章 投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务时间、投标有效期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.7.4 应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

3.7.5 投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人、招标代理机构可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

3.7.6投标文件须按招标文件要求签字和盖章。由投标人的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式 ”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件正本投标材料中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和章印必须直接签署、盖章，不得复印使用。

4.投标

4.1 投标文件的上传

投标人应将电子投标文件在投标截止时间前上传至指定邮箱。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件并重新上传新的投标文件。

4.3.2  修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.2 对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

4.4.3 其他拒收（退回）投标文件的情形见投标人须前附表规定。

5.开标

5.1 开标时间和地点

- 5.1.1 投标人不必抵达开标现场，但必须在指定时间内解密投标文件。

- 5.1.2投标人可以在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

5.1.3解密时间：投标人必须在投标文件提交截止时间后，招标人发出提交解密密码指令20分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱，邮件发送主题上标明“投标人单位名称+投标文件解密密码”字样。

5.1.4投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解密的，作无效标书处理。

5.2 开标程序

5.2.1 按下列程序进行开标会

（1）投标截止时间前，接受投标人递交投标文件；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布相关参会人员；

（4）公布缴纳报名费的投标人名单；

（5）招标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的相关系数；

（6）招标人（招标代理机构）发出投标文件解密指令后解密投标文件；

（7）开标，唱标、公布开标数据；

（8）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标时在线上平台提出，招标人当场作出答复，并制作记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

6.4无效标书条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

15、未按招标文件要求提供投标保证金的；

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

20、未按招标文件要求提供电子投标文件、电子投标文件无法导入计算机评标系统（因计算机评标系统故障因素不能导入的除外）或电子投标文件不规范导致电子评标无法进行，严重影响评委评审的；投标报价的电子投标文件实质性内容与投标书内容不一致的；

21、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

24、未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

25、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

26、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

27、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

28、投标人投标文件中提供的资格审查资料复印件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、复印件不完整、不清晰（钢印除外）关键信息无法辨认的；

29、不符合电子投标或电子标书要求的；

30、本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

### 6.5串通投标和弄虚作假行为认定

6.5.1 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

(一)招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(六)招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.2 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.3 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

6.5.4  投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

评标委员会在评标时，发现有6.5条款行为的，应当否决其投标，并向有关行政监督部门报告。招标人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；招标代理机构有串通投标行为的，招标人应取消其对该项目的招标代理资格，重新选择招标代理机构后重新招标；投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。

若投标人被评标委员会以上述6.5条款否决投标的，自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 如招标控制价和中标价的差值大于履约保证金，中标人除按规定缴纳履约保证金外，在签订合同前，中标人应根据投标人须知前附表规定向招标人提供差额履约担保。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9. 需要补充的其他内容

9.1招投标相关单位及个人 在招投标活动中存在以下9.1.1以及9.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

9.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和 规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

9.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

# 第三章  评标办法

一、评标、定标办法

本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。如投标人报价相同须明确中标候选人或须对中标候选人进行排序的，由招标人抽签确定。

二、评标标准和程序

（一）、资格审查：

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

1、投标人有效的营业执照原件扫描件(或能有效识别二维码的复印件加盖投标单位公章扫描件）；

2、投标人在江苏省生态环境厅官网——政务服务入口——江苏省污染源“一企一档”管理系统备案登记证明、全国城镇污水处理管理信息平台、江苏省城镇污水处理信息管理系统备案登记证明原件扫描件或复印件加盖投标单位公章扫描件；

3、投标人具备处置能力的项目环评（须提供环评完整资料）以及有审批权的生态环境保护部门批复证明材料（须提供批复完整资料）原件扫描件或复印件加盖投标单位公章扫描件；

4、投标人有效的排污许可证原件扫描件（或备案登记表）(或能有效识别二维码的复印件加盖投标单位公章扫描件）。

评标委员会对上述资料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。

（二）、符合性评审

投标人的投标文件是否符合招标文件，开标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件组成、格式、签章是否符合招标文件的要求；服务期限、质量等招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求等。

符合以上要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

（三）、商务性评审

对通过资格审查和符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审按以下程序进行：

1、投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

2、投标人的报价不高于招标控制价。

3、投标人的投标报价不低于评标基准价。

评标基准价=A×K，以有效投标文件的评标价算术平均值为A，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。

说明：

1、评标基准价的计算结果保留2位小数，第3位小数四舍五入。

2、评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

3、有效投标文件是指其投标文件未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4、上述1至3项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述1至3项任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、凡第一中标候选人以非正当理由放弃中标，没收其投标保证金。

3、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

4、在开标、评标过程中出现流标，评标委员会发现有疑似串标、围标现象，或所有投标报价均不符合市场行情或达不到招标人期望值，经评标委员会商定可以否决本次招标。

5、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

6、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

7、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

第四章  合同条款及格式

合同甲方：江苏东方水务有限公司

合同乙方：

为做好2024年江苏东方水务有限公司的污泥处置工作，达到环保无害化的处置要求，现甲方委托乙方承担本项目，经双方协商一致，在遵守招标文件的基础上，签订本合同。

一、项目名称

项目名称：2024年江苏东方水务有限公司污泥处置服务项目

二、合同金额

1、合同单价：人民币：小写：         元/吨；大写：         元/吨。

2、合同价包括污泥运输和处理处置费（含污泥上车费，过磅费、运输费、汽油费、材料费、处理处置费用等）、人工费、机械、保险费、规费、现场协调、税金及不可预见费等所有费用。投标人应充分考虑处置期间各类人工、机械费用及工程现场实际情况（自行踏勘现场）和国家政策性调整风险系数等已包括在合同价中，最终结算时不作调整。

3、一年污泥处置量约2600吨，最终结算以实际污泥处置量为准。

三、服务要求

1、服务期限：一年，2024年  月  日

2、服务内容：2024年江苏东方水务有限公司的污泥外运处置。

3、处置标准：达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家及地方环保部门规定相关政策法规的规定，如项目实施过程中国家有关部门对污泥处置和运输有新颁布的标准或方法等，乙方将无条件按照新标准、新规范执行。

四、甲方权利与义务

1、甲方生产过程中产生的污泥，交由乙方按照国家规定的污泥处置要求进行规范化、安全化处置，不得另行委托他人代为处置。

2、甲方交由乙方处置的污泥，必须符合相关规定，属以工业废水为主，其中光伏、印染废水占比较大，经叠螺机和直接压滤式设备深度脱水后，含水率不高于60%的一般固废。

3、甲方配合乙方做好污泥的清运工作，但不负责上车装卸等。

4、甲方提供污泥称重的地磅，过磅费用由乙方承担，包含在投标综合单价中。

五、乙方权利与义务

1、持有处置能力的项目环评以及有审批权的生态环境保护部门批复意见，污泥处置要求实现污泥稳定化、无害化。乙方在污泥处置过程中须确保废水、废气、废渣不对周围环境产生二次污染，并做好污染控制的措施和预案，同时污泥处置的最终产品应符合国家相关法律法规要求。如甲方检查乙方污泥处置结果时，发现乙方存在未按国家规定及招标文件要求处置污泥的，甲方有权对已完成的污泥处置工程量不予结算并终止合同，因此造成的甲乙双方的一切损失、法律责任，由乙方承担。

2、乙方具有污泥处理处置能力（必须有能力完全处理江苏东方水务有限公司的污泥），污泥日产日清，不得影响甲方的正常生产。

3、乙方必须提供污泥运输路线图，除封路绕行等特殊情况外污泥运输必须按约定路线进行运输。使用的污泥运输工具必须有相关的道路货物运营资质并具有 GPS 定位功能，甲方可实时查看运输车辆行车轨迹；必须具备密闭及防渗漏措施，不得洒落、滴漏造成二次环境污染，不得随意中途丢弃。

4、乙方负责甲方场地内污泥的装卸与清理工作，装卸及清理工具由乙方自行解决。

5、乙方必须建有防雨淋、防渗漏功能的污泥暂存库房，配备专职安全运输车辆和专职污泥处置人员，保证污泥处置的安全与规范；污泥渗滤废水实行零排放。

6、乙方必须提供详细的污泥处理处置技术方案，其方案与环保或行政审批部门的批复意见一致，并确保污泥达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、等相关政策法规的规定。合同期间不得变更处置方案。

7、乙方接收污泥必须到甲方指定地点过磅，过磅费用由乙方承担。

8、乙方必须加强运输人员教育管理，明确职责，严格落实污泥转移四联单制度，并及时在江苏省危险废物动态管理系统确认接收。

六、付款方式、结算方式

1、付款方式：

（1）甲方每3个月支付已处置污泥工程量价款的80%（需提供污泥的接收和处置污泥量必须与3个月运输处置污泥总量一致的证明）；

（2）污泥处置服务全部完成，按相关审计要求审计结束后，付至审定价款的100%。

（3）以上付款均无银行利息。每次付款时，乙方需按规定提供相应的增值税专用发票，否则甲方有权拒付且不承担违约责任。

2、结算方式：

（1）结算价=经确认的实际处置工程量×中标综合单价。

（2）结算时中标全费用综合单价不调整，乙方自行承担价格风险。

七、违约责任

1、甲方违约责任：

（1）甲方提供的污泥不符合前述相关规定的，承担由此造成的相关法律责任和额外增加的处置费用。

（2）甲方未按合同支付价款的，每逾期一天承担日污泥处置费千分之三的违约责任。

2、乙方违约责任：

（1）乙方在约定的服务期内不能履行合同所约定的义务和要求构成违约；甲方有权扣除履约保证金。

（2）如因服务期出现质量问题，则乙方无条件采取补救措施，如不能消除因质量问题给甲方造成的影响，则乙方承担由此给甲方带来的全部损失。

（3）如甲方检查乙方污泥处置结果时，发现乙方存在未按国家规定及甲方要求处置污泥的，甲方有权对已完成的污泥处置工程量不予结算并终止合同，因此造成的甲乙双方的一切损失、法律责任，由乙方全权承担。

（4）本项目污泥运输工具必须有相关的道路货物运营资质，中标后乙方提供车辆行驶证、运输许可证、驾驶员驾驶证给甲方备案，若发生变更须通过甲方备案。发生沿途运输洒落污泥或违反交通规定，被有关部门投诉或查处的，扣除当车次污泥外运处置费，所发生的环保违法及交通事故等责任、费用均由乙方承担。未经报批擅自使用其他运输工具，扣除当车次污泥的外运处置费。

（5）污泥处置必须做到日产日清，不得影响甲方生产，如非不可抗力因素超过两天污泥未外运处置，每日从当月污泥处置费中扣除3000元（依次累计扣费）；如超过7天未处置的，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

（6）乙方每车污泥需按约定路线进行运输，并保证运输至处理地点，若发生未运输至指定运输地点的情况，每车在当月污泥处置费中扣减10000元，所产生的环境责任全部由乙方承担。情节严重的，招标人有权单方立即解除合同，并追究有关法律责任。

（7）乙方擅自将本合同项下的污泥处置工作委托第三方处理的，或乙方无能力完成本合同项下的污泥处置工作的，甲方有权要求解除本合同并由乙方承担甲方的一切损失。

合同履行期内，甲乙双方不得擅自单方终止合同，如任何一方擅自终止合同的，甲乙方均有权追究另一方违约责任。因国家、省、市等相关政策性因素、甲方具备自行处置能力或甲乙双方在本次合同中所约定污泥处置方式不符合法律法规而终止合同的，双方不承担违约责任。

（8）乙方签订合同后须按甲方要求进场服务，如不能按时进场及时处置污泥，给甲方造成的损失的，在履约保证金中扣除。情节严重的，甲方有权单方立即解除合同，并追究有关法律责任。

八、履约保证金

（1） 履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至甲方指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便甲方核验保单真实性）。履约保证金的金额为标段中标金额的10%，待服务结束并通过验收合格后且无违约情况方可退还（无息）。

（2）如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

九、争议的解决

合同执行过程中，如有争议产生，双方应本着互惠互利的原则，协商解决。协商不成，均有权向本合同履行地有管辖权的人民法院起诉。

十、合同生效

1、本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章之日起生效。

2、本合同一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份。

3、本合同签约、履约地点：江苏东方水务有限公司。

十一、其它

1、 所有经双方或多方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

2、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4、乙方应如实填写出厂登记单和污泥接受单(均由甲方提供)，建立污泥处置管理台帐，详细、如实记录污泥转移量、处理处置量等情况，生产运行台账和其他运营需要的相关内容；污泥处置结算，提供相对应污泥处置量出厂登记单和污泥接受单以及污泥处置台账和生产运营台账给甲方生产管理处作为考核、审计结算的依据。

十二、解决合同纠纷方式

合同履行中，甲乙双方发生争议应尽量协商解决，协商不成时，可以向项目所在地人民法院起诉。

甲方（章）：                            乙方（章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人：                            委托代理人：

地  址：                                地 址：

电  话：                                电 话：

日  期：                                日  期：

## 附件1：

## 开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权          （预算员或造价师），联系方式          全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

第五章  项目要求

一、污泥处理处置方式

1.中标人必须配备运输工具到江苏东方水务有限公司厂区卸泥处直接运输污泥，并到招标人指定地磅处进行过磅称重，确定每车污泥的重量，过磅重量必须有招标人代表签名确认。

2.从事污泥运输的车辆必须具有相关的道路货物运营资质，污泥运输过程必须落实好防渗漏等措施，运输过程不得发生污染问题；招标人可实时查看运输车辆行车轨迹。

3.投标人具有污泥处理处置能力，实现污泥处置稳定化、无害化。

4.落实应急方案，为确保污泥处理处置的稳定运行，投标人必须具备应急处理能力。

5.落实污泥处理技术方案：投标人中标后必须提供详细的污泥处理处置技术方案，其方案与环保或行政审批部门的批复意见一致，并确保污泥达到相关政策法规的规定。

二、污泥处理量

预计日产量约5-10吨，一年污泥量约2600吨，最终结算以实际污泥处置量为准。中标人必须根据招标人污泥产出量，对污泥日产量及时、保量处理处置，做到日产日清，全年每天连续运行。

以上处理量仅为招标人按目前情况的估计量，仅供响应投标人参考，最终按每月实际处理处置量结算。中标人不得以实际需要的处理处置量与采购预计处理量不一致为由停止服务或提高单价。否则，由此造成招标人损失的，应当承担赔偿责任。

三、主要工作内容和要求

1.从事污泥运输车辆（必须为车辆运输，不允许其他运输工具）应采取密封、防水、防渗漏、防遗撒等措施，乙方制定污泥泄漏事故应急预案，发生泄漏事故时，在最短时间内减少和消除对城市环境的影响，运输车辆必须装设GPS、推拉式柔性篷布等设备，并将数据传至城管部门和甲方相关部门，乙方有正常使用的大容量存储（三个月以上）的摄像头，以便甲方查看考核。

2.运输车辆、上下装卸车和驾驶员固定，驾驶员身份通过公安部门的背景审查，并有公安部门反馈意见，驾驶员有健康码，运输车辆应具有道路货物运营资质、渣土运输证等相关证件，并通过城管部门等相关部门的备案。乙方在运输过程中，在充分保证运输安全前提下，根据环保、城管、交通、卫生、生产等要求进行运输。没有任何违规操作行为（包括但不限于偷倒、乱倒），对污泥日产量及时清运、处理处置，做到日产日清，每天连续运行，乙方每次及时将空车、满车及到达目的地的水印照片上传至甲方。考虑到水厂的特殊性和日产日清的要求，乙方在运输车辆和驾驶人员等方面应考虑到备用车辆和备用驾驶员等满足甲方要求的应急预案，保证工作连续性。乙方需安排车辆保证无缝对接运输污泥。

3.乙方污泥处置实施方案、应急方案、安全生产守则、各项管理服务质量指标等各项规章制度齐全，人员配备应满足生产运行、安全和管理的要求，乙方现场负责人和安全员（上述人员都必须为公司正式交社保注册职工，并通过公安部门的背景审查）相对固定，不随意更换，现场负责人和安全员督促并检查现场作业情况，并对安全负责。

4.乙方运输污泥过程中，沿途与交通、环保、城管、交警等相关部门的矛盾或因违法产生的罚款，均由乙方全部负责，与甲方无涉。

5.环境卫生要求：从事污泥运输车辆外观干净、采取密封、防水、防渗漏、防遗撒等措施，乙方制定污泥泄漏事故应急预案，发生泄漏事故时，在最短时间内减少和消除对城市环境的影响，乙方须保持工作场所和厂区道路的环境卫生整洁干净，每天将水厂生产的出泥口冲洗干净，污泥不进入下水道，不能堵塞水厂排水设施。

6.将污泥运至无害化处理处置地点后，必须依据国家及地方固体废物污染环境防治及相关法律法规的要求，进行合法和有效的污泥处理处置，不产生二次污染，并负安全责任、卫生责任和环境责任。

7.污泥的处理处置符合无害化处理的相关标准。在满足国家规定、规范的前提下资源化利用处理，而且对处置的结果负责。若因此给招标人或第三方造成损害或损失的，一切损害或损失均由中标人承担。

8.污泥处置服务要求：

8.1污泥处理处置服务质量要求：经处理处置后的污泥达到国家、环保部门规定的相关标准。

8.2采用的相关标准：

(1)《中华人民共和国环境保护法》；

(2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

固废处理的法规及要求不仅限于上述标准和要求，还要符合国家及地方有关的固废处理的法规及要求。如项目实施过程中国家有关部门对污泥处置和运输有新颁布的标准或方法等，中标人将无条件按照新标准、新规范执行。

9.污泥处置量的确定：重量的确定为初始双方共同过磅称重，并拍照，过磅费用由中标人负责。过磅确认污泥重量后不再每车过磅，但每次出厂前必须拍照上传给招标人，招标人及中标人有权对污泥的称重情况实施监督。

10.项目管理要求：

（1）中标人应提交项目的污泥处置实施方案；

（2）本项目最低人员配备要求：

1）项目负责人1人；中标人应设污泥处理处置负责人，负责污泥处理处置协调管理工作；

2）安全员1人；

3）运行操作工及其他人员，根据项目需要配备；达到运营要求。

所配人员必须满足生产运行要求，项目负责人和安全员需和投标指定人为同一人，不得随意更换。

（3）中标人须制定符合本项目要求的各项规章制度、应急方案、安全生产守则、各项管理服务质量指标；

（4）中标人应当建立污泥处置管理台帐，详细、如实记录污泥转移量、处理处置量及其去向等情况，运行台账和其他运营需要的相关内容，按招标人要求如实填写。

（5）在服务有效期内，中标人必须保证具有处理本项目所涉及污泥的资质和能力，了解并遵守国家 及地方有关安全、运输、环保的法律、法规，遵守招标人的安全、环保和其他规章制度；

（6）中标人有责任及时报告在处理处置过程中所发生的事件，包括但不限于任何可能造成各方行政责任及经济损失、任何第三方的投诉和索赔的所有事件；

（7）中标人必须接受招标人对项目实施过程中的监督管理；同时接受招标人及相关业务单位的监督检查等工作。如果招标人的称重设备到位，按新的称重要求执行；

（8）招标人有权对中标人的违规操作行为（包括但不限于偷倒、乱倒）保留追究责任的权利；

（9）中标人须承诺：污泥运输处理处置，根据招标人的要求提供转移联单（成交人提供承诺函原件，中标后承诺）。

11.安全生产：运营范围内安全生产责任负全责，签订安全生产协议。

12.中标人需保证保持工作场所的环境卫生整洁干净。

# 第六章  投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模板，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

2024年江苏东方水务有限公司污泥处置服务项目

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日          期：         年         月         日

- 一、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                    （盖单位章）

日  期：     年     月     日

- 二、授权委托书

授权委托书

本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          (项目名称)          投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日      期：     年     月     日

- 三、投标函

投标函

（招标人名称）：

1、根据已收到的          (项目名称)          招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程项目的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，愿以大写               （小写￥          ）的总价承包本招标范围内的全部服务工作，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成服务内容，满足招标人时间要求。

3、本项目服务期限为     年。

4、本次投标，我方将派出          （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6、我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

7、我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。

如我公司为本项目的中标候选人或异议人（投诉人），我公司自愿接受投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

如我公司故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成的损失的，我公司明白应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，会被移交司法机关处理。应承担赔偿责任的，我公司同意招标人在投标保证金中直接扣减相应数额。

我公司如有恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为的，接受行政监管部门通报，未实行信用分的，自通报之日起6个月内，自愿接受所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还,实行信用分的，按规定扣减信用分。

8、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

9、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

10、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11、                    （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其

委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：         电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日    期：          年          月          日

四、工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥处置 | 吨 | 2600 |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写） 小写： |  |  |  |  |

备注：

1、包含污泥处置服务项目的运输、装卸、处理等相关伴随服务，全年污泥处置量约2600吨(以工业废水为主，其中光伏、印染废水占比较大，经叠螺机和直接压滤式设备深度脱水后，含水率不高于60%的一般固废)的污泥处置，具体处理量以厂区实际处理量为准。

2、污泥运送起点为江苏东方水务有限公司。

投标人：                    （盖章）

法定代表人或

委托代理人：                （签字或盖章）

- 五、开发区建设工程结算审核责任书

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权          （预算员或造价师），联系方式          全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位：     （盖章）

经办人：       （签字）